ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от 24 декабря 2013 г. N 58

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В ОРГАН

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИНФОРМАЦИИ

О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В соответствии со статьей 4, частью 3 статьи 19 закона Ненецкого автономного округа от 15.07.2013 N 77-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа" приказываю:

1. Утвердить Положение о предоставлении в орган государственного жилищного надзора информации о техническом состоянии многоквартирных домов согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

начальника Инспекции

А.Н.ФИЛИППОВ

Приложение

к приказу Госстройжилнадзора НАО

от 24.12.2013 N 58

"Об утверждении Положения о предоставлении в

орган государственного жилищного надзора информации

о техническом состоянии многоквартирных домов"

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА

ИНФОРМАЦИИ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации требований, установленных статьей 19 закона Ненецкого автономного округа от 15.07.2013 N 77-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа" (далее - Закон), и устанавливает порядок и формы предоставления органами местного самоуправления Ненецкого автономного округа, органами муниципального жилищного контроля, лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, региональным оператором, и также иными лицами, указанными в части 8 статьи 19 Закона, информации о техническом состоянии многоквартирных домов, необходимой для анализа и подготовки доклада о техническом состоянии многоквартирных домов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа.

2. Органы местного самоуправления ежегодно в срок до 1 марта текущего года представляют в Государственную инспекцию строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа (далее - Инспекция) на бумажном носителе и в электронном виде в формате EXCEL (с расширением ".xls" на адрес электронной почты gsn@adm-nao.ru):

1) реестр всех многоквартирных домов, расположенных на территории соответствующего муниципального образования, в том числе информацию о выбранном и реализованном собственниками помещений способе управления по каждому многоквартирному дому в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

2) реестр многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, а также многоквартирных домов, в отношении которых органом местного самоуправления приняты решения об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;

3) реестр многоквартирных домов, расселенных в предыдущем календарном году, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

4) реестр многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию в предыдущем календарном году, по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Положения, представляемая на бумажном носителе, подписывается главой (заместителем главы) муниципального образования и скрепляется печатью местной администрации.

4. Органы муниципального жилищного контроля ежегодно в срок до 1 марта представляют в Инспекцию на бумажном носителе и в электронном виде в формате EXCEL (с расширением ".xls" на адрес электронной почты gsn@adm-nao.ru):

1) информацию о результатах обследования муниципального жилищного фонда, проведенного в весенний и осенний периоды, по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению;

2) информацию о нарушениях обязательных требований законодательства, выявленных по результатам проверок в предыдущем календарном году, по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению.

5. Информация, указанная в пункте 4 настоящего Положения, представляемая на бумажном носителе, подписывается руководителем органа муниципального жилищного контроля и скрепляется печатью органа муниципального жилищного контроля либо местной администрации.

6. Лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, ежегодно в срок до 15 июля представляют в Инспекцию на бумажном носителе и в электронном виде в формате EXCEL (с расширением ".xls" на адрес электронной почты gos-insp-nao@rambler.ru) информацию о результатах проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, которая включает в себя:

1) раздел 1 "Общая информация о многоквартирных домах" по форме согласно приложению 8 к настоящему Положению;

2) раздел 2 "Обобщенная информация о техническом состоянии многоквартирных домов" по форме согласно приложению 9 к настоящему Положению;

3) раздел 3 "Показатели технического состояния многоквартирных домов" по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению, представляемый в количестве экземпляров, необходимых для заполнения информации обо всех многоквартирных домах, находящихся в управлении.

7. Информация, указанная в пункте 6 настоящего Положения, представляемая на бумажном носителе, подписывается законным представителем лица, осуществляющего управление многоквартирными домами, и скрепляется печатью организации.

8. Региональный оператор ежегодно в срок до 1 апреля представляет в Инспекцию на бумажном носителе и в электронном виде в формате EXCEL (с расширением ".xls" на адрес электронной почты gsn@adm-nao.ru) информацию:

1) о результатах выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в предыдущем календарном году по форме согласно приложению 11 к настоящему Положению;

2) информацию о выявленных в предыдущем календарном году недостатках (дефектах) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, обнаруженных в пределах гарантийного срока, а также сведения о мерах, принятых в целях устранения данных недостатков (дефектов), по форме согласно приложению 12 к настоящему Положению;

3) информацию о предложенных собственникам помещений в многоквартирном доме сроках начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 31 Закона по форме согласно приложению 13 к настоящему Положению.

9. Информация, указанная в пункте 8 настоящего Положения, представляемая на бумажном носителе, подписывается руководителем регионального оператора и скрепляется печатью организации.

10. Органы местного самоуправления Ненецкого автономного округа, органы муниципального жилищного контроля, лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, региональный оператор при подготовке информации о техническом состоянии многоквартирных домов вправе обращаться в Инспекцию с запросами о предоставлении разъяснений, касающихся порядка заполнения и предоставления указанной информации. Запросы о предоставлении разъяснений должны быть направлены в Инспекцию не позднее 30 дней до истечения срока предоставления информации, указанного в пунктах 2, 4, 6, 8 настоящего Положения.

11. Поступившие запросы о предоставлении разъяснений подлежат рассмотрению должностными лицами Инспекции в срок не более 10 дней.

12. В целях анализа представленных результатов мониторинга технического состояния многоквартирных домов на территории Ненецкого автономного округа Инспекция вправе запрашивать в органах государственной власти, органах местного самоуправления, у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для подготовки доклада о техническом состоянии многоквартирных домов. Указанная информация и документы должны быть представлены в Инспекцию в течение десяти дней с момента получения мотивированного запроса.

Приложение 1

к Положению о предоставлении в орган

государственного жилищного надзора

информации о техническом состоянии

многоквартирных домов, утвержденному

приказом Госстройжилнадзора НАО

от 24.12.2013 N 58

              ______________________________________________

               (наименование органа местного самоуправления)

              ______________________________________________

               (юридический и почтовый адрес, телефон, факс,

                         адрес электронной почты)

                                  Реестр

            многоквартирных домов, расположенных на территории

                        муниципального образования

              ______________________________________________

                 (наименование муниципального образования)

	N п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Год постройки
	Общая площадь МКД <1>, кв. м
	Количество квартир
	Общая площадь помещений, находящихся в муниципальной собственности, кв. м
	Доля муниципальной собственности в МКД <2>, %
	Сведения о выбранном способе управления

	
	Населенный пункт
	Улица, переулок
	Номер дома
	
	
	
	
	
	Способ управления МКД <3>
	Наименование лица, управляющего МКД
	ИНН

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    --------------------------------

    <1> Принятое сокращение: МКД - многоквартирный дом.

    <2>   Доля   в   праве   общей   собственности  на  общее  имущество  в

многоквартирном доме, определенная в соответствии с ч. 1 ст. 37 ЖК РФ.

    <3>    Принятые    сокращения:   НУ   -   непосредственное   управление

собственниками  помещений в многоквартирном доме (п. 1 ч. 2 ст. 161 ЖК РФ);

ТСЖ   -   управление   товариществом   собственников  жилья  либо  жилищным

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом (п. 2
ч.  2  ст. 161 ЖК РФ); УОС - управление управляющей организацией, избранной

общим  собранием  собственников (п. 3 ч. 2 ст. 161 ЖК РФ); УОК - управление

управляющей  организацией, отобранной через конкурсные процедуры (п. 3 ч. 2
ст.  161 ЖК РФ); ЗАС - управление застройщиком (ч. 14 ст. 161 ЖК РФ); УОЗ -

управление   управляющей  организацией,  с  которой  застройщиком  заключен

договор управления многоквартирным домом (ч. 14 ст. 161 ЖК РФ); НВ - способ

управления   многоквартирным  домом  не  выбран;  НР  -  способ  управления

многоквартирным домом выбран, но не реализован.

                 Общая информация о многоквартирных домах

                       по муниципальному образованию

	Наименование показателя
	Количество многоквартирных домов
	Общая площадь многоквартирных домов, кв. м

	Всего многоквартирных домов в муниципальном образовании:
	
	

	в том числе находящихся:
	X
	X

	в непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме
	
	

	в управлении товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом
	
	

	в управлении управляющей организацией, избранной общим собранием собственников
	
	

	в управлении управляющей организацией, отобранной через конкурсные процедуры
	
	

	в управлении застройщиком
	
	

	в управлении управляющей организацией, с которой застройщиком заключен договор управления многоквартирным домом
	
	

	без выбранного способа управления
	
	

	с выбранным, но не реализованным способом управления
	
	


__________________________________   ___________   ________________________

 (должность уполномоченного лица)     (подпись)        (Фамилия, И.О.)

          М.П.

"__" __________ 20__ года

Приложение 2

к Положению о предоставлении в орган

государственного жилищного надзора

информации о техническом состоянии

многоквартирных домов, утвержденному

приказом Госстройжилнадзора НАО

от 24.12.2013 N 58

              ______________________________________________

               (наименование органа местного самоуправления)

              ______________________________________________

               (юридический и почтовый адрес, телефон, факс,

                         адрес электронной почты)

                                  Реестр

             многоквартирных домов, признанных в установленном

          Правительством Российской Федерации порядке аварийными

             и подлежащими сносу, расположенных на территории

                        муниципального образования

              ______________________________________________

                 (наименование муниципального образования)

	N п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Реквизиты документов о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
	Информация о ходе отселения физических и юридических лиц <3>

	
	Населенный пункт
	Улица, переулок
	Номер дома
	Дата, номер заключения межведомственной комиссии
	Дата, номер распоряжения органа местного самоуправления <1>
	Установленный срок отселения физических и юридических лиц <2>
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


    --------------------------------

    <1>  В  соответствии  с  п.  49  Положения  о признании помещения жилым

помещением,  жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного

дома  аварийным  и  подлежащим сносу или реконструкции, утв. Постановлением

Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (далее - Положение).

    <2>  В  соответствии  с  распоряжением  органа местного самоуправления,

изданным на основании п. 49 Положения.

    <3>  Указать фактические сроки начала отселения, количество расселенных

квартир, планируемый срок окончания отселения.

__________________________________   ___________   ________________________

 (должность уполномоченного лица)     (подпись)        (Фамилия, И.О.)

          М.П.

"__" __________ 20__ года

Приложение 3

к Положению о предоставлении в орган

государственного жилищного надзора

информации о техническом состоянии

многоквартирных домов, утвержденному

приказом Госстройжилнадзора НАО

от 24.12.2013 N 58

              ______________________________________________

               (наименование органа местного самоуправления)

              ______________________________________________

               (юридический и почтовый адрес, телефон, факс,

                         адрес электронной почты)

                                  Реестр

        многоквартирных домов, в отношении которых органом местного

        самоуправления приняты решения об изъятии для муниципальных

            нужд земельного участка, на котором расположен этот

             многоквартирный дом, расположенных на территории

                        муниципального образования

              ______________________________________________

                 (наименование муниципального образования)

	N п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Реквизиты документов об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
	Информация о ходе процесса изъятия <4>

	
	Населенный пункт
	Улица, переулок
	Номер дома
	Реквизиты решения органа местного самоуправления <1>
	Дата государственной регистрации решения органа местного самоуправления <2>
	Дата уведомления собственников <3>
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


    --------------------------------

    <1>  В  соответствии  с  ч.  2  ст.  32  Жилищного  кодекса  Российской

Федерации и ч. 2 ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    <2>  В  соответствии  с  ч.  3  ст.  32  Жилищного  кодекса  Российской

Федерации и ч. 4 ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    <3>  В  соответствии  с  ч.  4  ст.  32  Жилищного  кодекса  Российской

Федерации и ч. 4 ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    <4>  Дата  начала процедур изъятия, количество изъятых жилых помещений,

планируемый срок завершения процедур изъятия.

__________________________________   ___________   ________________________

 (должность уполномоченного лица)     (подпись)        (Фамилия, И.О.)

          М.П.

"__" __________ 20__ года

Приложение 4

к Положению о предоставлении в орган

государственного жилищного надзора

информации о техническом состоянии

многоквартирных домов, утвержденному

приказом Госстройжилнадзора НАО

от 24.12.2013 N 58

              ______________________________________________

               (наименование органа местного самоуправления)

              ______________________________________________

               (юридический и почтовый адрес, телефон, факс,

                         адрес электронной почты)

                                  Реестр

          многоквартирных домов, расселенных в году на территории

                        муниципального образования

              ______________________________________________

                 (наименование муниципального образования)

	N п/п
	Адрес расселенного многоквартирного дома
	Год постройки
	Общая площадь многоквартирного дома, кв. м
	Количество квартир
	Адрес многоквартирного дома, в который произведено расселение

	
	Населенный пункт
	Улица, переулок
	Номер дома
	
	
	
	Улица, переулок
	Номер дома

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


__________________________________   ___________   ________________________

 (должность уполномоченного лица)     (подпись)        (Фамилия, И.О.)

          М.П.

"__" __________ 20__ года

Приложение 5

к Положению о предоставлении в орган

государственного жилищного надзора

информации о техническом состоянии

многоквартирных домов, утвержденному

приказом Госстройжилнадзора НАО

от 24.12.2013 N 58

              ______________________________________________

               (наименование органа местного самоуправления)

              ______________________________________________

               (юридический и почтовый адрес, телефон, факс,

                         адрес электронной почты)

                                  Реестр

         многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию в году на

                   территории муниципального образования

              ______________________________________________

                 (наименование муниципального образования)

	N п/п
	Адрес введенного в эксплуатацию многоквартирного дома
	Дата ввода в эксплуатацию <1>
	Общая площадь многоквартирного дома, кв. м
	Количество квартир
	Сведения о застройщике МКД <2>
	Сведения о способе управления многоквартирным домом <3>

	
	Населенный пункт
	Улица, переулок
	Номер дома
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


    --------------------------------

    <1>   Согласно   разрешению   на   ввод  в  эксплуатацию,  выданному  в

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

    <2> Наименование организации, ИНН, ОГРН.

    <3>  Указать  способ  управления  и сведения о лице, управляющем МКД; в

случае  отсутствия  указанного  лица  указать  сведения  о  дате объявления

конкурса по отбору управляющей организации.

__________________________________   ___________   ________________________

 (должность уполномоченного лица)     (подпись)        (Фамилия, И.О.)

          М.П.

"__" __________ 20__ года

Приложение 6

к Положению о предоставлении в орган

государственного жилищного надзора

информации о техническом состоянии

многоквартирных домов, утвержденному

приказом Госстройжилнадзора НАО

от 24.12.2013 N 58

          _______________________________________________________

          (наименование органа муниципального жилищного контроля)

          _______________________________________________________

               (юридический и почтовый адрес, телефон, факс,

                         адрес электронной почты)

                                Информация

          органа муниципального жилищного контроля о результатах

         обследования муниципального жилищного фонда на территории

                        муниципального образования

           ______________________________________________________

                 (наименование муниципального образования)

	N п/п
	Вид обследованного объекта <1>
	Адрес обследованного объекта муниципального жилищного фонда
	Информация о нарушениях <2>, выявленных по результатам обследования, проведенного в:
	Информация о мерах, принятых в целях устранения выявленных нарушений

	
	
	Населенный пункт
	Улица, переулок
	Номер дома
	Номер квартиры (при наличии)
	весенний период
	осенний период
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


    --------------------------------

    <1>  В  соответствии  с  ч.  1  ст.  16  Жилищного  кодекса  Российской

Федерации.

    <2>   Нарушения  обязательных  требований,  установленных  в  отношении

муниципального  жилищного  фонда федеральными законами и законами субъектов

Российской  Федерации  в области жилищных отношений, а также муниципальными

правовыми актами.

__________________________________   ___________   ________________________

 (должность уполномоченного лица)     (подпись)        (Фамилия, И.О.)

          М.П.

"__" __________ 20__ года

Приложение 7

к Положению о предоставлении в орган

государственного жилищного надзора

информации о техническом состоянии

многоквартирных домов, утвержденному

приказом Госстройжилнадзора НАО

от 24.12.2013 N 58

          _______________________________________________________

          (наименование органа муниципального жилищного контроля)

          _______________________________________________________

               (юридический и почтовый адрес, телефон, факс,

                         адрес электронной почты)

                                Информация

           органа муниципального жилищного контроля о нарушениях

          обязательных требований законодательства, выявленных по

          результатам проверок, проведенных в году на территории

                        муниципального образования

          ______________________________________________________

                 (наименование муниципального образования)

	N п/п
	Сведения о лице, в отношении которого проводилась проверка
	Адрес проведения проверки
	Вид проверки <1>
	Информация о нарушениях обязательных требований <2>, выявленных по результатам проверки
	Информация о мерах, принятых в целях устранения выявленных нарушений

	
	
	Населенный пункт
	Улица, переулок
	Номер дома
	Номер квартиры (при наличии)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


    --------------------------------

    <1> Плановая/внеплановая, выездная/документарная.

    <2>   Нарушения  обязательных  требований,  установленных  в  отношении

муниципального  жилищного  фонда федеральными законами и законами субъектов

Российской  Федерации  в области жилищных отношений, а также муниципальными

правовыми актами.

__________________________________   ___________   ________________________

 (должность уполномоченного лица)     (подпись)        (Фамилия, И.О.)

          М.П.

"__" __________ 20__ года

Приложение 8

к Положению о предоставлении в орган

государственного жилищного надзора

информации о техническом состоянии

многоквартирных домов, утвержденному

приказом Госстройжилнадзора НАО

от 24.12.2013 N 58

           ____________________________________________________

           (наименование организации, осуществляющей управление

                         многоквартирными домами)

           ____________________________________________________

            (юридический и почтовый адрес, телефон, факс, адрес

                            электронной почты)

                                Информация

        о результатах проведения мониторинга технического состояния

              многоквартирных домов, находящихся в управлении

           ____________________________________________________

           (наименование организации, осуществляющей управление

                         многоквартирными домами)

            Раздел 1. Общая информация о многоквартирных домах

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Количество

	1
	Количество многоквартирных домов, находящихся в управлении на основании договора управления многоквартирным домом
	ед.
	

	
	в том числе:
	X
	X

	1.1
	заключенного на основании решения общего собрания собственников
	ед.
	

	1.2
	заключенного по результатам проведения конкурсных процедур по отбору управляющей организацией
	ед.
	

	1.3
	заключенного с застройщиком многоквартирного дома в соответствии с частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации
	ед.
	

	2
	Общая площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении на основании договора управления многоквартирным домом
	кв. м
	

	
	в том числе:
	X
	X

	2.1
	заключенного на основании решения общего собрания собственников
	кв. м
	

	2.2
	заключенного по результатам проведения конкурсных процедур по отбору управляющей организацией
	кв. м
	

	2.3
	заключенного с застройщиком многоквартирного дома в соответствии с частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации
	кв. м
	

	3
	Количество многоквартирных домов, находящихся в управлении на основании договора управления многоквартирным домом, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу
	ед.
	

	4
	Общая площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении на основании договора управления многоквартирным домом, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу
	кв. м
	

	5
	Количество многоквартирных домов, в которых общее имущество:
	ед.
	

	5.1
	полностью находится в исправном состоянии
	ед.
	

	5.2
	полностью либо частично требует проведения текущего ремонта
	ед.
	

	5.3
	полностью либо частично требует проведения капитального ремонта
	ед.
	

	5.4
	полностью либо частично находится в аварийном состоянии
	ед.
	

	6
	Общая площадь многоквартирных домов, в которых общее имущество:
	кв. м
	

	6.1
	полностью находится в исправном состоянии
	кв. м
	

	6.2
	полностью либо частично требует проведения текущего ремонта
	кв. м
	

	6.3
	полностью либо частично требует проведения капитального ремонта
	кв. м
	

	6.4
	полностью либо частично находится в аварийном состоянии
	кв. м
	


__________________________________   ___________   ________________________

 (должность уполномоченного лица)     (подпись)        (Фамилия, И.О.)

          М.П.

"__" __________ 20__ года

Приложение 9

к Положению о предоставлении в орган

государственного жилищного надзора

информации о техническом состоянии

многоквартирных домов, утвержденному

приказом Госстройжилнадзора НАО

от 24.12.2013 N 58

Организация, управляющая многоквартирными домами: _______ Лист __ Листов __

Раздел 2. Обобщенная информация о техническом состоянии

многоквартирных домов

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Количество

	1
	Информация о техническом состоянии систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах (МКД)
	X
	X

	1.1
	Количество МКД, в которых система холодного водоснабжения находится в исправном состоянии
	ед.
	

	1.2
	Количество МКД, в которых система холодного водоснабжения требует проведения текущего ремонта
	ед.
	

	1.3
	Количество МКД, в которых система холодного водоснабжения требует проведения капитального ремонта
	ед.
	

	1.4
	Количество МКД, в которых система холодного водоснабжения находится в аварийном состоянии
	ед.
	

	1.5
	Общая площадь МКД, в которых система холодного водоснабжения находится в исправном состоянии
	кв. м
	

	1.6
	Общая площадь МКД, в которых система холодного водоснабжения требует проведения текущего ремонта
	кв. м
	

	1.7
	Общая площадь МКД, в которых система холодного водоснабжения требует проведения капитального ремонта
	кв. м
	

	1.8
	Общая площадь МКД, в которых система холодного водоснабжения находится в аварийном состоянии
	кв. м
	

	2
	Информация о техническом состоянии систем горячего водоснабжения в многоквартирных домах (МКД)
	X
	X

	2.1
	Количество МКД, в которых система горячего водоснабжения находится в исправном состоянии
	ед.
	

	2.2
	Количество МКД, в которых система горячего водоснабжения требует проведения текущего ремонта
	ед.
	

	2.3
	Количество МКД, в которых система горячего водоснабжения требует проведения капитального ремонта
	ед.
	

	2.4
	Количество МКД, в которых система горячего водоснабжения находится в аварийном состоянии
	ед.
	

	2.5
	Общая площадь МКД, в которых система горячего водоснабжения находится в исправном состоянии
	кв. м
	

	2.6
	Общая площадь МКД, в которых система горячего водоснабжения требует проведения текущего ремонта
	кв. м
	

	2.7
	Общая площадь МКД, в которых система горячего водоснабжения требует проведения капитального ремонта
	кв. м
	

	2.8
	Общая площадь МКД, в которых система горячего водоснабжения находится в аварийном состоянии
	кв. м
	

	3
	Информация о техническом состоянии систем водоотведения в многоквартирных домах (МКД)
	X
	X

	3.1
	Количество МКД, в которых система водоотведения находится в исправном состоянии
	ед.
	

	3.2
	Количество МКД, в которых система водоотведения требует проведения текущего ремонта
	ед.
	

	3.3
	Количество МКД, в которых система водоотведения требует проведения капитального ремонта
	ед.
	

	3.4
	Количество МКД, в которых система водоотведения находится в аварийном состоянии
	ед.
	

	3.5
	Общая площадь МКД, в которых система водоотведения находится в исправном состоянии
	кв. м
	

	3.6
	Общая площадь МКД, в которых система водоотведения требует проведения текущего ремонта
	кв. м
	

	3.7
	Общая площадь МКД, в которых система водоотведения требует проведения капитального ремонта
	кв. м
	

	3.8
	Общая площадь МКД, в которых система водоотведения находится в аварийном состоянии
	кв. м
	

	4
	Информация о техническом состоянии систем теплоснабжения в многоквартирных домах (МКД)
	X
	X

	4.1
	Количество МКД, в которых система теплоснабжения находится в исправном состоянии
	ед.
	

	4.2
	Количество МКД, в которых система теплоснабжения требует проведения текущего ремонта
	ед.
	

	4.3
	Количество МКД, в которых система теплоснабжения требует проведения капитального ремонта
	ед.
	

	4.4
	Количество МКД, в которых система теплоснабжения находится в аварийном состоянии
	ед.
	

	4.5
	Общая площадь МКД, в которых система теплоснабжения находится в исправном состоянии
	кв. м
	

	4.6
	Общая площадь МКД, в которых система теплоснабжения требует проведения текущего ремонта
	кв. м
	

	4.7
	Общая площадь МКД, в которых система теплоснабжения требует проведения капитального ремонта
	кв. м
	

	4.8
	Общая площадь МКД, в которых система теплоснабжения находится в аварийном состоянии
	кв. м
	

	5
	Информация о техническом состоянии систем газоснабжения в многоквартирных домах (МКД)
	X
	X

	5.1
	Количество МКД, в которых система газоснабжения находится в исправном состоянии
	ед.
	

	5.2
	Количество МКД, в которых система газоснабжения требует проведения текущего ремонта
	ед.
	

	5.3
	Количество МКД, в которых система газоснабжения требует проведения капитального ремонта
	ед.
	

	5.4
	Количество МКД, в которых система газоснабжения находится в аварийном состоянии
	ед.
	

	5.5
	Общая площадь МКД, в которых система газоснабжения находится в исправном состоянии
	кв. м
	

	5.6
	Общая площадь МКД, в которых система газоснабжения требует проведения текущего ремонта
	кв. м
	

	5.7
	Общая площадь МКД, в которых система газоснабжения требует проведения капитального ремонта
	кв. м
	

	5.8
	Общая площадь МКД, в которых система газоснабжения находится в аварийном состоянии
	кв. м
	

	6
	Информация о техническом состоянии систем электроснабжения в многоквартирных домах (МКД)
	X
	X

	6.1
	Количество МКД, в которых система электроснабжения находится в исправном состоянии
	ед.
	

	6.2
	Количество МКД, в которых система электроснабжения требует проведения текущего ремонта
	ед.
	

	6.3
	Количество МКД, в которых система электроснабжения требует проведения капитального ремонта
	ед.
	

	6.4
	Количество МКД, в которых система электроснабжения находится в аварийном состоянии
	ед.
	

	6.5
	Общая площадь МКД, в которых система электроснабжения находится в исправном состоянии
	кв. м
	

	6.6
	Общая площадь МКД, в которых система электроснабжения требует проведения текущего ремонта
	кв. м
	

	6.7
	Общая площадь МКД, в которых система электроснабжения требует проведения капитального ремонта
	кв. м
	

	6.8
	Общая площадь МКД, в которых система электроснабжения находится в аварийном состоянии
	кв. м
	

	7
	Информация о техническом состоянии лифтового оборудования в многоквартирных домах (МКД)
	X
	X

	7.1
	Количество МКД, в которых лифтовое оборудование находится в исправном состоянии
	ед.
	

	7.2
	Количество МКД, в которых лифтовое оборудование требует проведения текущего ремонта
	ед.
	

	7.3
	Количество МКД, в которых лифтовое оборудование требует проведения капитального ремонта
	ед.
	

	7.4
	Количество МКД, в которых лифтовое оборудование находится в аварийном состоянии
	ед.
	

	7.5
	Общая площадь МКД, в которых лифтовое оборудование находится в исправном состоянии
	кв. м
	

	7.6
	Общая площадь МКД, в которых лифтовое оборудование требует проведения текущего ремонта
	кв. м
	

	7.7
	Общая площадь МКД, в которых лифтовое оборудование требует проведения капитального ремонта
	кв. м
	

	7.8
	Общая площадь МКД, в которых лифтовое оборудование находится в аварийном состоянии
	кв. м
	

	8
	Информация о техническом состоянии лифтовых шахт в многоквартирных домах (МКД)
	X
	X

	8.1
	Количество МКД, в которых лифтовые шахты находятся в исправном состоянии
	ед.
	

	8.2
	Количество МКД, в которых лифтовые шахты требуют проведения текущего ремонта
	ед.
	

	8.3
	Количество МКД, в которых лифтовые шахты требуют проведения капитального ремонта
	ед.
	

	8.4
	Количество МКД, в которых лифтовые шахты находятся в аварийном состоянии
	ед.
	

	8.5
	Общая площадь МКД, в которых лифтовые шахты находятся в исправном состоянии
	кв. м
	

	8.6
	Общая площадь МКД, в которых лифтовые шахты требуют проведения текущего ремонта
	кв. м
	

	8.7
	Общая площадь МКД, в которых лифтовые шахты требуют проведения капитального ремонта
	кв. м
	

	8.8
	Общая площадь МКД, в которых лифтовые шахты находятся в аварийном состоянии
	кв. м
	

	9
	Информация о техническом состоянии крыш в многоквартирных домах (МКД)
	X
	X

	9.1
	Количество МКД, в которых крыши находятся в исправном состоянии
	ед.
	

	9.2
	Количество МКД, в которых крыши требуют проведения текущего ремонта
	ед.
	

	9.3
	Количество МКД, в которых крыши требуют проведения капитального ремонта
	ед.
	

	9.4
	Количество МКД, в которых крыши находятся в аварийном состоянии
	ед.
	

	9.5
	Общая площадь МКД, в которых крыши находятся в исправном состоянии
	кв. м
	

	9.6
	Общая площадь МКД, в которых крыши требуют проведения текущего ремонта
	кв. м
	

	9.7
	Общая площадь МКД, в которых крыши требуют проведения капитального ремонта
	кв. м
	

	9.8
	Общая площадь МКД, в которых крыши находятся в аварийном состоянии
	кв. м
	

	10
	Информация о техническом состоянии подвальных помещений в многоквартирных домах (МКД)
	X
	X

	11.2
	Количество МКД, в которых фасады требуют проведения текущего ремонта
	ед.
	

	11.3
	Количество МКД, в которых фасады требуют проведения капитального ремонта
	ед.
	

	11.4
	Количество МКД, в которых фасады находятся в аварийном состоянии
	ед.
	

	11.5
	Общая площадь МКД, в которых фасады находятся в исправном состоянии
	кв. м
	

	11.6
	Общая площадь МКД, в которых фасады требуют проведения текущего ремонта
	кв. м
	

	11.7
	Общая площадь МКД, в которых фасады требуют проведения капитального ремонта
	кв. м
	

	11.8
	Общая площадь МКД, в которых фасады находятся в аварийном состоянии
	кв. м
	

	12
	Информация о техническом состоянии фундаментов в многоквартирных домах (МКД)
	X
	X

	12.1
	Количество МКД, в которых фундаменты находятся в исправном состоянии
	ед.
	

	12.2
	Количество МКД, в которых фундаменты требуют проведения текущего ремонта
	ед.
	

	12.3
	Количество МКД, в которых фундаменты требуют проведения капитального ремонта
	ед.
	

	12.4
	Количество МКД, в которых фундаменты находятся в аварийном состоянии
	ед.
	

	12.5
	Общая площадь МКД, в которых фундаменты находятся в исправном состоянии
	кв. м
	

	12.6
	Общая площадь МКД, в которых фундаменты требуют проведения текущего ремонта
	кв. м
	

	12.7
	Общая площадь МКД, в которых фундаменты требуют проведения капитального ремонта
	кв. м
	

	12.8
	Общая площадь МКД, в которых фундаменты находятся в аварийном состоянии
	кв. м
	

	13
	Информация о техническом состоянии перекрытий в многоквартирных домах (МКД)
	X
	X

	13.1
	Количество МКД, в которых перекрытия находятся в исправном состоянии
	ед.
	

	13.2
	Количество МКД, в которых перекрытия требуют проведения текущего ремонта
	ед.
	

	13.3
	Количество МКД, в которых перекрытия требуют проведения капитального ремонта
	ед.
	

	13.4
	Количество МКД, в которых перекрытия находятся в аварийном состоянии
	ед.
	

	13.5
	Общая площадь МКД, в которых перекрытия находятся в исправном состоянии
	кв. м
	

	13.6
	Общая площадь МКД, в которых перекрытия требуют проведения текущего ремонта
	кв. м
	

	13.7
	Общая площадь МКД, в которых перекрытия требуют проведения капитального ремонта
	кв. м
	

	13.8
	Общая площадь МКД, в которых перекрытия находятся в аварийном состоянии
	кв. м
	

	14
	Информация о техническом состоянии балконных плит в многоквартирных домах (МКД)
	X
	X

	14.1
	Количество МКД, в которых балконные плиты находятся в исправном состоянии
	ед.
	

	14.2
	Количество МКД, в которых балконные плиты требуют проведения текущего ремонта
	ед.
	

	14.3
	Количество МКД, в которых балконные плиты требуют проведения капитального ремонта
	ед.
	

	14.4
	Количество МКД, в которых балконные плиты находятся в аварийном состоянии
	ед.
	

	14.5
	Общая площадь МКД, в которых балконные плиты находятся в исправном состоянии
	кв. м
	

	14.6
	Общая площадь МКД, в которых балконные плиты требуют проведения текущего ремонта
	кв. м
	

	14.7
	Общая площадь МКД, в которых балконные плиты требуют проведения капитального ремонта
	кв. м
	

	14.8
	Общая площадь МКД, в которых балконные плиты находятся в аварийном состоянии
	кв. м
	

	15
	Информация о техническом состоянии систем вентиляции в многоквартирных домах (МКД)
	X
	X

	15.1
	Количество МКД, в которых системы вентиляции находятся в исправном состоянии
	ед.
	

	15.2
	Количество МКД, в которых системы вентиляции требуют проведения текущего ремонта
	ед.
	

	15.3
	Количество МКД, в которых системы вентиляции требуют проведения капитального ремонта
	ед.
	

	15.4
	Количество МКД, в которых системы вентиляции находятся в аварийном состоянии
	ед.
	

	15.5
	Общая площадь МКД, в которых системы вентиляции находятся в исправном состоянии
	кв. м
	

	15.6
	Общая площадь МКД, в которых системы вентиляции требуют проведения текущего ремонта
	кв. м
	

	15.7
	Общая площадь МКД, в которых системы вентиляции требуют проведения капитального ремонта
	кв. м
	

	15.8
	Общая площадь МКД, в которых системы вентиляции находятся в аварийном состоянии
	кв. м
	

	16
	Информация о техническом состоянии выгребных ям в многоквартирных домах (МКД)
	X
	X

	16.1
	Количество МКД, в которых выгребные ямы находятся в исправном состоянии
	ед.
	

	16.2
	Количество МКД, в которых выгребные ямы требуют проведения текущего ремонта
	ед.
	

	16.3
	Количество МКД, в которых выгребные ямы требуют проведения капитального ремонта
	ед.
	

	16.4
	Количество МКД, в которых выгребные ямы находятся в аварийном состоянии
	ед.
	

	16.5
	Общая площадь МКД, в которых выгребные ямы находятся в исправном состоянии
	кв. м
	

	16.6
	Общая площадь МКД, в которых выгребные ямы требуют проведения текущего ремонта
	кв. м
	

	16.7
	Общая площадь МКД, в которых выгребные ямы требуют проведения капитального ремонта
	кв. м
	

	16.8
	Общая площадь МКД, в которых выгребные ямы находятся в аварийном состоянии
	кв. м
	


__________________________________   ___________   ________________________

 (должность уполномоченного лица)     (подпись)        (Фамилия, И.О.)

          М.П.

"__" __________ 20__ года

Приложение 10

к Положению о предоставлении в орган

государственного жилищного надзора

информации о техническом состоянии

многоквартирных домов, утвержденному

приказом Госстройжилнадзора НАО

от 24.12.2013 N 58

Организация, управляющая многоквартирными домами: _______ Лист __ Листов __

Раздел 3. Показатели технического состояния

многоквартирных домов

	N п/п
	Наименование показателя, характеризующего техническое состояние многоквартирного дома (МКД)
	Адреса многоквартирных домов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Значение показателя, характеризующего техническое состояние многоквартирного дома

	1
	Фундаменты:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	тип фундамента
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	материал фундамента
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	состояние фундамента
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подвалы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	тип подвала
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	материал стен подвала
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	состояние подвала
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Стены:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	материал стен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	расположение несущих стен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	состояние стен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Перекрытия и покрытия:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	материал перекрытия и покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	состояние перекрытия и покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Колонны и столбы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	материал колонн и столбов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	состояние колонн и столбов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Балки (ригели) перекрытий и покрытий:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	материал балок (ригелей) перекрытий и покрытий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	состояние балок (ригелей) перекрытий и покрытий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Крыши:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	тип крыши
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	тип водоотвода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.3
	материал конструктивных элементов крыши
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.4
	материал покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.5
	состояние конструктивных элементов крыши
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.6
	состояние покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Лестницы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	тип внутренних лестниц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	материал внутренних лестниц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.3
	состояние внутренних лестниц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.4
	тип наружных лестниц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.5
	материал наружных лестниц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.6
	состояние наружных лестниц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Фасады:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	материал фасада
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	состояние фасада
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Перегородки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	материал перегородок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2
	состояние перегородок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Внутренняя отделка:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	материал внутренней отделки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.2
	состояние внутренней отделки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Полы помещений:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	материал полов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2
	состояние полов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Оконные и дверные заполнения помещений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	материал оконных заполнений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.2
	состояние оконных заполнений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.3
	материал дверных заполнений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.4
	состояние дверных заполнений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Мусоропроводы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	состояние мусоропроводов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Печи, камины и очаги
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.1
	состояние печей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.2
	состояние каминов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.3
	состояние очагов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Системы отопления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.1
	тип системы отопления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.2
	количество стояков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.3
	количество радиаторов на лестничных клетках
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.4
	материал труб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.5
	материал радиаторов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.6
	состояние системы отопления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.7
	состояние приборов учета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Системы холодного водоснабжения (ХВС)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.1
	тип системы ХВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.2
	количество стояков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.3
	материал труб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.3
	состояние системы ХВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.4
	состояние приборов учета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Системы горячего водоснабжения (ГВС)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.1
	тип системы ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.2
	количество стояков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.3
	материал труб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.4
	состояние системы ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.5
	состояние приборов учета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Системы канализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.1
	тип системы канализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.2
	количество стояков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.3
	материал труб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.4
	состояние системы канализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Системы электроснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.1
	тип системы электроснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.2
	состояние системы электроснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.3
	состояние приборов учета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Системы газоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.1
	тип системы газоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.2
	дата проведения технической инвентаризации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.3
	дата проведения технического диагностирования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.4
	состояние системы газоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.5
	состояние приборов учета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Системы вентиляции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.1
	тип системы вентиляции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.2
	состояние системы вентиляции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Водостоки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.1
	тип водостоков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.2
	состояние водостоков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Лифты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.1
	грузоподъемность лифтов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.2
	тип шахты лифта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.3
	год ввода в эксплуатацию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.4
	год модернизации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.5
	дата технического освидетельствования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.6
	предельный срок службы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.7
	нормативный срок службы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.8
	состояние лифтовых шахт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.9
	состояние лифтового оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Выгребные ямы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.1
	Состояние выгребных ям
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Класс энергетической эффективности МКД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


__________________________________ ___________ ________________________

 (должность уполномоченного лица)   (подпись)      (Фамилия, И.О.)

            М.П.

"__" __________ 20__ года

Приложение 11

к Положению о предоставлении в орган

государственного жилищного надзора

информации о техническом состоянии

многоквартирных домов, утвержденному

приказом Госстройжилнадзора НАО

от 24.12.2013 N 58

                  _______________________________________

                  (наименование регионального оператора)

                  _______________________________________

                  (юридический и почтовый адрес, телефон,

                      факс, адрес электронной почты)

                                Информация

          о результатах выполнения работ по капитальному ремонту

           общего имущества в многоквартирных домах в ____ году

	N п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Вид работ по капитальному ремонту
	Сметная стоимость работ, тыс. руб.
	Дата начала и окончания работ
	Дата подписания акта приемки работ
	Сведения о лице, выполнявшем работы по капитальному ремонту <1>
	Сведения о лице, осуществлявшем строительный контроль <1>

	
	Населенный пункт
	Улица, переулок
	Номер дома
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    --------------------------------

    <1> Наименование организации, ИНН, ОГРН.

__________________________________ ___________ ________________________

 (должность уполномоченного лица)   (подпись)      (Фамилия, И.О.)

              М.П.

"__" __________ 20__ года

Приложение 12

к Положению о предоставлении в орган

государственного жилищного надзора

информации о техническом состоянии

многоквартирных домов, утвержденному

приказом Госстройжилнадзора НАО

от 24.12.2013 N 58

                  _______________________________________

                  (наименование регионального оператора)

                  _______________________________________

                  (юридический и почтовый адрес, телефон,

                      факс, адрес электронной почты)

                                Информация

         о недостатках (дефектах) выполнения работ по капитальному

             ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

          обнаруженных в пределах гарантийного срока, выявленных

                                в ____ году

	N п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Вид работ по капитальному ремонту
	Дата истечения гарантийного срока
	Перечень недостатков (дефектов) выполнения работ по капитальному ремонту
	Сведения о мерах, принятых в целях устранения выявленных недостатков (дефектов) работ по капитальному ремонту

	
	Населенный пункт
	Улица, переулок
	Номер дома
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


__________________________________   ___________   ________________________

 (должность уполномоченного лица)     (подпись)        (Фамилия, И.О.)

          М.П.

"__" __________ 20__ года

Приложение 13

к Положению о предоставлении в орган

государственного жилищного надзора

информации о техническом состоянии

многоквартирных домов, утвержденному

приказом Госстройжилнадзора НАО

от 24.12.2013 N 58

                  _______________________________________

                  (наименование регионального оператора)

                  _______________________________________

                  (юридический и почтовый адрес, телефон,

                      факс, адрес электронной почты)

                                Информация

         о предложенных собственникам помещений в многоквартирном

       доме сроках начала капитального ремонта, необходимом перечне

          и об объеме услуг и (или) работ по капитальному ремонту

	N п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Необходимый перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту
	Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту
	Предложенный срок начала капитального ремонта
	Дата направлений предложений собственникам
	Сведения о результатах рассмотрения собственниками предложений о проведении капитального ремонта

	
	Населенный пункт
	Улица, переулок
	Номер дома
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


__________________________________ ___________ ________________________

 (должность уполномоченного лица)   (подпись)      (Фамилия, И.О.)

              М.П.

"__" __________ 20__ года

